
安全评价项目现场勘察记录表

	客户名称
	中国石化销售股份有限公司云南昆明石油分公司（石林油库）

	项目名称
	中国石化销售股份有限公司云南昆明石油分公司（石林油库）专用线到达危险货物安全现状评价报告

	单位或项目地址
	云南省昆明市石林县鹿阜街道办事处所卜所

	现场勘察记录

	序号
	勘察场所或装置
	序号
	勘察场所或装置

	1
	项目选址所在地
	3
	项目周边环境

	2
	项目前期资料
	4
	其他需了解的内容

	勘察意见
	1.专用线末端堆码的枕木与铁轨间距不足；

2.卸油栈桥8号鹤位人体静电释放装置接触不良；

3.专用线两侧草木过高；

4.卸车挡车牌警示色褪色。

	现场勘察人员签字
	徐卫琼、周路平

	被评价单位对勘察事实确认
	签名或盖章： 杨永琦                                              2025年09月03日


注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页

