
安全评价项目现场勘察记录表

	客户名称
	云南云天化大为制氨有限公司

	项目名称
	云南云天化大为制氨有限公司滤饼堆场、气化渣场及配套转运系统进行环境提升治理项目安全验收评价报告

	单位或项目地址
	云南省曲靖市沾益区花山街道办事处

	现场勘察记录

	序号
	勘察场所或装置
	序号
	勘察场所或装置

	1
	项目选址所在地
	3
	项目周边环境

	2
	项目前期资料
	4
	其他需了解的内容

	勘察意见
	1.气化渣堆场区域未设置相应的安全警示标识未挂安全警示标志。

2.气化渣堆场区域无室外消火栓。

	现场勘察

人员签字
	徐卫琼、周路平

	被评价单位

对勘察事实确认
	签名或盖章： 陈钱莲                                               

   2025年8月27日


注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页

